# LUMINEO daugiafunkcis veido odos prietaisas – naudojimo instrukcija

## Prietaiso aprašymas

Komplektacija:

- USB Type-C laidas

- Spatula (mentelė)

- LED lemputė

- ION+ / ION- režimas

- EMS režimas

- SONIC režimas

- Maitinimo mygtukas

- Baterijos įkrovos indikatorius

## Prietaiso funkcijos

### SONIC (kavitacinis pilingas)

Modernus ir veiksmingas gilaus veido odos valymo būdas, skirtas naudoti namuose. Švelniai eksfolijuoja odą ultragarsu, netrikdant jos vientisumo. Gali būti naudojamas net jautriai ar probleminiai odai. Puikiai paruošia odą serumų ar kremų įsisavinimui.

### EMS (elektrinė raumenų stimuliacija)

Žemo dažnio elektriniai impulsai skirti gerinti kraujotaką, atpalaiduoti raumenis ir skatinti medžiagų apykaitą. Naudojamas odos stangrinimui ir atjauninimui.

### ION+ / ION- (jonoforezė)

Naudojamas galvaninei srovei. Padeda giliau įsisavinti veikliąsias medžiagas (ION-) arba išvalyti odą (ION+), gerina odos tonusą, mažina raukšles.

## Prietaiso įjungimas ir režimų nustatymas

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką – prietaisas įsijungs SONIC režimu (raudona LED).

- Vienu paspaudimu keiskite režimus į EMS (mėlyna LED), ION+ arba ION- (raudona / mėlyna LED).

- Po 5 min. prietaisas automatiškai išsijungia.

## Kaip naudoti prietaisą?

### 1. Odos paruošimas prieš procedūrą

- Nuvalykite makiažą ir nuplaukite veidą.

- Naudokite LUMINEO valymo šepetėlį ir LUMINEO SUPREME CLEANER gelį.

- Patikrinkite, ar ant odos nėra žaizdelių, nelygumų.

### 2. SONIC režimas (raudonas LED)

- Užtepkite kavitacinį valomąjį toniką.

- Įjunkite SONIC režimą.

- Laikykite spatulą 45° kampu ir braukite veido oda. Jei oda išsausėja – sudrėkinkite.

- Procedūra: 5 minutės, 1–2 kartus per savaitę. Galima naudoti ir kaklui, rankoms, nugarai.

### 3. EMS režimas (mėlynas LED)

- Užtepkite kremą (pvz., LUMINEO BOOSTER – neįtrauktas į rinkinį).

- Įjunkite EMS režimą.

- Laikykite spatulą 45° kampu ir judėkite lėtai odos paviršiumi. Jei kremas išdžiūsta – papildykite.

- Procedūra: 2 minutės. Galima kartoti ryte ar vakare.

### 4. ION+ / ION- režimai (raudona / mėlyna LED)

- Naudokite Meso-Serum No. 1 arba 2 (neįtraukti į rinkinį).

- ION+ – valymui, ION- – įsiskverbimui.

- Spatulą laikykite 45° kampu, judėkite lėtai. Jei oda džiūsta – drėkinkite.

- Procedūros trukmė: 2–3 minutės. Galima naudoti 2–3 k./sav. ir ant kaklo.

## Kontraindikacijos

Nenaudokite prietaiso, jei:

- Turite implantų, širdies stimuliatorių ar metalo kūne

- Sergate epilepsija, skydliaukės, kraujotakos, onkologinėmis ligomis

- Nėštumo ar žindymo laikotarpiu

- Turite pažeistą, uždegusią, sudirgusią odą, rožinę, infekcijas

- Yra alergija metalui ar naudojamoms kosmetikos priemonėms

- Esate patyrę veido operacijas

- Turite didesnių apgamų ar žaizdų naudojimo srityje

## Įkrovimas

- Naudokite tik originalų laidą.

- Nelaikykite ir neįkraukite prietaiso šlapioje vietoje.

- Įkrovimo trukmė – ~2 val.

- Indikatorius mirksi kraunant, šviečia įkrautus.

- Jei nenaudojate >3 mėn., prietaisą iš pradžių įkraukite – kitaip baterija gali sugesti.

## Valymas ir priežiūra

- Po kiekvieno naudojimo prietaisą ir spatulą nuplaukite švariu vandeniu.

- Nenaudokite cheminių valiklių.

- Nelaikykite prie tiesioginių saulės spindulių.

- Nelaikykite dulkėtoje ar drėgnoje vietoje.

- Įkrovimo vietą laikykite sausą.

## Laikymas

- Išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate.

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Neskirkite naudoti kitiems – dėl higienos.

## Techninės specifikacijos

- Funkcijos: SONIC / EMS / ION+ / ION- / LED

- Medžiagos: ABS plastikas + nerūdijantis plienas

- Atsparumas vandeniui: ne

- Baterija: 400 mAh

- Galia: 5V/1A

- Įkrovimas: ~2 val.

- Svoris: 80 g

- Matmenys: 175 x 38 x 14 mm

- Įkrovimas per USB-C laidą

## Garantija

- Galioja 2 metus nuo pirkimo dienos su pirkimo kvitu.
Negalioja jei:
– Netinkamas naudojimas
– Mechaniniai pažeidimai
– Buvo ardyta ar taisyta neautorizuotame centre
– Natūralus susidėvėjimas